УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Энергия»

__________ /И.И. Иванов/

«___» ___________ 20__г.

ПРОГРАММА

Стажировки машинистов

(кочегаров) котельной ООО «Энергия»

| № п/п | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Правила техники эксплуатации тепловых энергоустановок, Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов и другие нормативно-технических документов. | 8 |
|  | Сведения о технологическом процессе и оборудовании в котельной. | 4 |
|  | Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе. | 4 |
|  | Изучение должностных, эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда, инструкций ликвидации аварий, аварийных режимов | 8 |
|  | Безопасная организация и содержание рабочего места. Требования к рабочему месту. | 8 |
|  | Подготовка котла к растопке, растопка котла и включение в работу. Обслуживание котла во время работы. Продувка котла. Останов котла, аварийный останов котла | 16 |
|  | Приборы безопасности. | 2 |
|  | Техническая документация на рабочем месте машиниста (кочегара) котельной. | 3 |
|  | Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации. | 2 |
|  | Прием-сдача смены. | 2 |
|  | Требования безопасности при погрузо-разгрузочных работах. | 4 |
|  | Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими. | 2 |
|  | Анализ причин аварий, взрывов, пожаров, несчастных случаев. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанности и действия персонала при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. | 5 |
|  | Оказание первой медицинской помощи пострадавшему и выполнение мероприятий, предусмотренных «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» | 4 |
|  | Проверка знаний. |  |
|  | Всего: | 72 |

Разработал:

Главный энергетик								П.П. Петров

Согласовано:

Главный инженер							        С.С. Сидоров

Инженер по ОТ								      В.В. Васечкин